## inventaris concentraatstromen
Techniek (EN) | Techniek (NL) | Uitvoeringsvormen | Definitie/omschrijving | Specificaties en korte terugkoppeling van Q en interviews | Referentie(s)
(i) Membraan gebaseerde technieken
Closed Circuit Reverse Osmosis (CCRO) | Omgekeerde Osmose (OO) met gesloten circuit |  | Variant van OO, waarbij concentraat continu in de tijd wordt gerecirculeerd met het oog op een hogere terugwinning (obv de Waal, 2020). Synoniem: High Recovery Reverse Osmosis (HRRO). | Verhoogde (80 tot >90%) water recovery door continue recirculatie van concentraat over eenzelfde OO-membraan | Dupont Desalitech-CCRO
|  |  |  | Er wordt gewerkt bij hogere drukken; het materiaal dient hierop afgestemd zijn (bv. meer resistent tegen corrosie maakt deze uitvoeringsvorm duurder tov klassieke RO) | Lenntech-CCRO
|  |  |  | Techniek vermeld tijdens interview(s): momenteel in Vlaanderen 1 concrete cases operationeel op full scale; 1 in opbouw en 1 in testfase (zie ook bijlage 3, technische fiche 1 – CCRO) | zie ook bijlage 3 technische fiches/praktijkcases - PRAKTIJKCASE 1
|  |  |  | Opm: in de praktijk worden gelijkaardige optimalisaties uitgevoerd van de OO, echter niet specifiek benoemd als CCRO (patent) è High Recovery RO (HRRO) | Drinkbaar zoet, brak en Noordzeewater tegen 2025 ¦ Nieuws ¦ Aquaduin / IWVA ov (28/04/22)
de Waal & Huiting, 2018
de Waal, 2020
H2O Engineering-CCRO
Input leden BC, 2021/2022
Input Q & interviews, 2022
Morillo et al., 2014
WASS-OO
Sea water reverse osmosis (SWRO) | Zeewater/brakwater omgekeerde osmose |  | Variant van omgekeerde osmose (OO), uitgevoerd met membranen die geschikt zijn voor waterextractie uit waterstromen met een hoog zoutgehalte (obv de Waal, 2020). | Aangepaste membranen die geschikt zijn voor waterextractie uit waterstromen met een hoog zoutgehalte | de Waal, 2020
Counterflow Reverse Osmosis (CFRO) | Tegenstroom Omgekeerde Osmose (CFRO) |  | Variant van OO, waarbij een verdunde zoutoplossing wordt ingebracht aan de productzijde van het membraan om de osmotische drukbarrière te verminderen en daardoor de vereiste voedingsdruk te verminderen (Gradient-CFRO, 2022). |  | Gradient Corporation-CFRO
Input Q & interviews, 2022
Flow Reversal Reverse Osmosis (FRRO) | Stroomomkering Omgekeerde Osmose |  | Variant van OO, waarbij door een periodieke afwisseling van de doorstroomrichting van het concentraat een hogere terugwinning kan bekomen worden (obv de Waal, 2020). | Verhoogde water recovery door periodiek omdraaien stromingsrichting in OO | de Waal & Huiting, 2018
de Waal, 2020
Forward osmosis (FO) | Voorwaartse osmose |  | Variant van OO, waarbij concentratie van verdunde waterstroom gedreven wordt door osmotisch drukverschil (obv de Waal, 2020 en Watercircle.be). | Osmotische druk als drijvende kracht | Arola et al., 2019
|  |  |  | Verbeteren water recovery, zout en nutriënt concentratie en recovery | Osmotic Engineering-Brine Concentration (Osmotic Engineering, 2022)
de Waal & Huting, 2018
de Waal, 2020
Input VITO / vertrouwelijke studies Input Watercircle.be
Morillo et al., 2014
Vanoppen M. et al, 2016
Subramani & Jacangelo, 2014
KWR-FO
De Schepper, W., & Vanoppen, M., 2015
Input Q & interviews, 2022
Bello et al., 2021
Cipolletta G. et al., 2021
Panagopoulos A. & Haralambous K.J., 2020
Pressure Assisted Osmosis (PAO) | Drukondersteunde osmose |  | Variant van Forward Osmosis (FO), met verbeterde prestaties door hydraulische druk (0,1-0,8 bar) toe te voegen aan de invoerzijde (obv Brine Concentration - Osmotic Engineering (obv Osmotic Engineering, 2022). |  | Osmotic Engineering-Brine Concentration (Osmotic Engineering, 2022)
Luchmiah et al., 2015
Aquaporin Inside™ technology | Eiwitten ingebouwd in membranen |  | Variant van OO of FO, waarbij eiwitten zijn ingebouwd in OO- of FO-membranen, waardoor specifiek watertransport mogelijk gemaakt wordt met het oog op Minimal Liquid Discharge of Zero Liquid Discharge (obv Watercircle.be). | Eiwitten ingebouwd in de membranen | Watercircle_Aquaporin Inside™ technology
|  |  |  | Beoogd Minimal Liquid Discharge (MLD) of Zero Liquid Discharge (ZLD) | Lenntech-Minimal Liquid Discharge
Lenntech-Zero Liquid Discharge
High Recovery inter-stage Precipitation Reverse Osmosis (HiPRO) | Hoge herwinning inter-stage precipitatie omgekeerde osmose |  | Variant van OO, met multivalente ionen verwijdering door inter-stage toepassing van pH-wijziging, bezinking en ultrafiltratie (obv de Waal, 2020). | Multivalente ionen verwijderen door inter-stage toepassing van pH modificatie, bezinking en UF | de Waal & Huting, 2018
de Waal, 2020
Pressure Retarded Osmosis (PRO) | Drukvertraagde osmose |  | Variant van OO waarbij water door een semipermeabel membraan dringt van een voedingsstroom met een lage zoutconcentratie naar een hoge zoutconcentratie (gedeeltelijk stijgt de druk in de pekel). De oplossing kan dan via een turbine drukloos worden gemaakt, waardoor elektrische energie wordt opgewekt. (obv Fraunhofer, 2022) | Kan uitgevoerd worden als single-stage of als multistage (laatste betere economische haalbaarheid op lange termijn) | Osmotic Engineering-Brine Concentration (Osmotic Engineering, 2022)
|  |  |  | Concept voor energiewinning | Chung et al., 2020
Input VITO / vertrouwelijke rapporten
Fraunhofer-PRO
Lienhard Research Group-PRO
High Pressure RO (HPRO) | Hoge druk omgekeerde osmose |  | Variant van OO, waarbij gebruik gemaakt wordt van spiraalgewonden membranen die bestand zijn tegen hoge druk (120 bar) (obv vertrouwelijke rapporten en interviews). | Hogere recovery mogelijk door te werken met verhoogde druk (80 bar tov 60 bar bij klassieke OO) | Input VITO / vertrouwelijke rapporten
|  |  |  | Werken bij hogere drukken vergt aangepaste /hoogwaardige materialen (veelal duurder) | Input Q & interviews, 2022
Cipolletta G. et al., 2021
Panagopoulos A. & Haralambous K.J., 2020
Ultra High Pressure RO (UHPRO) | Ultrahoge druk omgekeerde osmose |  | Variant van OO, waarbij gebruik gemaakt wordt van spiraalgewonden membranen die bestand zijn tegen hoge druk (tot 160 bar) (obv Lenntech, 2022 en interviews). | Hogere recovery mogelijk door te werken met sterk verhoogde druk (max 160 bar) | Lenntech-UHPRO
Saltworks, 2019
Input Q & interviews, 2022
Osmotically assisted RO (OARO) | Osmotisch ondersteunde omgekeerde osmose |  | Variant van OO in combinatie met FO, waarbij een fractie van het concentraat van de laatste scheidingsfase terug naar de permeaatzijde wordt geleid (obv vertrouwelijke rapporten). |  | Osmotic Engineering-Brine Concentration (Osmotic Engineering, 2022)
Input VITO / vertrouwelijke rapporten
Peters & Hankins, 2019
HYREC_OARO
Cipolletta G. et al., 2021
Panagopoulos A. & Haralambous K.J., 2020
Diafiltration (dilution + filtration) | Diafiltratie (verdunning + filtratie) |  | Variant van ultrafiltratie (UF) waarbij componenten met hoog moleculair gewicht worden opgeconcentreerd en componenten met laag moleculair gewicht worden verdund (obv Watercircle.be). | Componenten met hoog moleculair gewicht worden opgeconcentreerd en componenten met laag moleculair gewicht worden verdund | Lenntech-diafiltratie
KWR-DF
Shear enhanced membrane filtration | Door schuifkracht verbeterde membraanfiltratie |  | Variant van membraanfiltratie (dynamische of door afschuiving versterkte filtratie) waarbij afschuiving op het membraan wordt gecreëerd door het membraan of een onderdeel nabij het membraanoppervlak te roteren (roterende schijf of rotor of draaiend membraan) of te trillen (vibrerend membraan) (obv Arola et al., 2019). | Reduceren van volume concentraatstroom | Arola et al., 2019
Membrane distillation (MD) | Membraandestillatie | Direct Contact Membrane Distillation (DCMD) - Direct contact membraandestillatie; Air Gap Membrane Distillation (AGMD) – Luchtspleetmembraandestillatie; Sweeping Gas Membrane Distillation (SGMD) - Met inert gas damp wegvegende membraandestillatie; Vacuum Membrane Distillation (VMD) -Vacuüm membraandestillatie. | Thermisch gedreven membraanproces waarbij dmv een microporeus hydrofoob membraan twee waterige oplossingen op verschillende temperatuur van elkaar gescheiden worden (scheiding op basis van de mate van vluchtigheid van opgeloste componenten) (Alkhudhiri, 2012, de Waal, 2020 en Watercircle.be). | Selectieve verwijderingstechniek (vluchtige) opgeloste componenten, ionen, macromoleculen en colloïdale deeltjes | Alkhudhiri et al 2012
|  |  |  | Scheiding op basis van de mate van vluchtigheid van opgeloste componenten | Arola et al., 2019
E4water
EC-JRC, 2016
Input VITO / vertrouwelijke rapporten
Micari et al., 2020
Morillo et al., 2014
WASS-membraandestillatie
Vanoppen M. et al, 2016
De Schepper, W., & Vanoppen, M., 2015
Input Q & interviews, 2022
Subramani & Jacangelo, 2014
VLAKWA-Database waterpilots-MD
Cipolletta G. et al., 2021
Panagopoulos A. & Haralambous K.J., 2020
(Membrane)electrolysis | (Membraan)elektrolyse |  | Proces waarbij onder invloed van een elektrische stroom een doelgerichte elektronenoverdracht plaatsvindt in een elektrolyt. Hierbij wordt een vloeistof onder een elektrische gelijkspanning gezet met behulp van inerte elektroden en een spanningsbron. De efficiëntie van de techniek kan verhoogd worden door de kathode- en anoderuimte te scheiden met behulp van een membraan. Het membraan is opgebouwd uit polymeer met hoge ladingsdichtheid. Door de lading van het membraan te wijzigen kan het anion- of kation selectief gemaakt worden. | Techniek vermeld tijdens interview(s): proof of concept op labo- en pilootschaal (2022) | Input Q & interviews, 2022
WASS - elektrolyse
VLAKWA-Electrodis
Elektrodialysis (ED) | Elektrodialyse |  | Membraanproces voor selectieve verwijdering van ionen (door scheiding van mono- en multivalente ionen) uit een oplossing (de Waal, 2020 en Watercircle.be). Bij deze elektrochemische scheidingstechniek worden ionen (en niet water zoals bij OO) d.m.v. een spanningsverschil (en niet door druk) doorheen kation- en anion selectieve membranen gestuurd . | Selectieve verwijderingstechniek | Arola et al., 2019
|  |  |  | Nitraat | Zoutreductie_finaal.pdf (watercircle.be)
|  |  |  | Scheiding eenwaardige (Na+, K+, NH4+, Cl-) en tweewaardige ionen | Derden et al., 2015
|  |  |  | Verwijdering van recalcitrante CZV | de Waal & Huiting, 2018
|  |  |  | Verbeteren water recovery, zout en nutriënt concentratie en recovery | E4water
|  |  |  | Techniek vermeld tijden interview(s): selectiviteit theoretisch berekend – geen concrete case | EC-JRC, 2016
LTL - VLAIO (versie 05/09/2022) - Technologienr. 201082 en 201088
Lenntech-ED
Feenstra et al., 2012
Garg M.C., 2019
Gyselbrecht et al., 2012
Watercircle-Elektrodialyse
Morillo et al., 2014
Subramani & Jacangelo, 2014
SweetH2O
WASS-elektrodialyse
Van den Abeele et al., 2015
Vanoppen M. et al, 2016
KWR_NOMixed
KWR-ED
VLAKWA-ELECTRODIS-MD
Input Q & interviews, 2022
Cipolletta G. et al., 2021
Panagopoulos A. & Haralambous K.J., 2020
Membrane capacitive déionisation (MCDI) - Capacitive déionisation (CDI) | Membraan capacitieve deïonisatie - Capacitieve deïonisatie |  | Ontzoutingstechniek mbv membranen waarbij het voedingswater langs twee elektrodes wordt geleid, waardoor onder invloed van het aangelegd elektrisch veld de aanwezige ionen migreren naar de elektrodes met het oog op scheiding van geladen en ongeladen deeltjes door immobilisatie van geladen deeltjes (obv de Waal, 2020 en Watercirble.be). | Ontzoutingstechniek (zouten, kationen (Na+, Ca2+, Mg2+ en zware metaalionen) en anionen (PO43− en NO3−) | AQUAFIT4USE
Lenntech-CDI
E4water
Watercircle_CDI
Track, 2016
Vanoppen M. et al, 2016
Pan S_Y et al., 2020
Donnan Dialysis (DD) | Donnan Dialyse |  | Membraanproces dat gebruik maakt van één soort ion-uitwisselingsmembranen (ofwel kation- ofwel anionuitwisselend) om ionen met eenzelfde lading uit te wisselen tegenover elkaar vanuit twee oplossingen waarbij er een selectief transport is van mono- of multivalente ionen tegen de concentratiegradiënt in (obv de Waal, 2020 en Watercircle.be). | Onthardingstechniek | Watercircle-DD
|  |  |  | Verwijdering van TAN (total ammonia nitrogen), fluoriden en sommige kationen | Lenntech-DD
Vanoppen M. et al, 2016
Rodriguez M. et al., 2021
Electrodeionisation (EDI) | Elektrodeïnonisatie |  | Membraanproces vergelijkbaar met ED waarbij ionuitwisselingshars tussen de membranen wordt aangebracht zodat de elektrische weerstand verlaagt, waarbij de overgebleven ionen in het diluaat terug vrij kunnen bewegen in het water, richting de kathode en anode (obv Watercicle.be). | Door een ionuitwisselingshars tussen de membranen aan te brengen die de elektrische weerstand verlaagt, kunnen ook kleine hoeveelheden ionen in het gezuiverde water verwijderd worden (in vgl met ED) | Watercircle_EDI
PCA Water-EDI
Lenntech-EDI
Verjans et al., 2020
Bello et al., 2021
Ion exchange (IEX) | Ionenuitwisseling |  | Selectieve uitwisseling van verschillende kationen of anionen in een ionenwisselaar (behuizing gevuld met kunsthars) met mogelijkheid tot het terugwinnen van waardevolle ionen (de Waal, 2020 en Watercircle.be). | Selectieve verwijderingstechniek voor verschillende kationen of verschillende anionen | de Waal & Huting, 2018
|  |  |  | Techniek ionenuitwisseling vermeld tijdens interview(s) | de Waal et al., 2020
EC-JRC, 2016
Vanoppen et al., 2016
WASS-ionenuitwisseling
Input Q & interviews, 2022
Mixed Bed Ion Exchange (IEX) / mixed bed polisher / mixed bed filter | Gemengd bed ionenuitwisseling / polisher / filter |  | Alternatief voor elektrodeïnonisatie (EDI), obv ionenuitwisseling waarbij de kation- en anionharsen gemengd zijn in één kolom (obv Watercicle.be). | Ca- en Mg- verwijdering | Watercircle-ionenuitwisseling
Eco-Vision - ionenwisselaars
Verjans et al., 2020
Lenntech-Mixed bed resin
PCA Water-Mixed bed
VLAKWA-Database waterpilots-IEX
KWR-IEX
Electrodialysis with Bipolar Membranes (EDBM) | Elektrodialyse met bipolaire membranen |  | Combinatie van elektrodialyse (ED) (waarbij zout splitst in zijn zure (X-) en base (M+) ionen in het diluaatcompartiment) en elektrolyse (splitsing van water in H+ en OH-) met vorming van zuren (HX) en basen (MOH) in het concentraat (obv Watercircle.be). | Ontzoutingstechniek | Lenntech-EDBM
Watercircle-EDBM
LTL - VLAIO (versie 05/09/2022) - Technologienr. 201082 en 201088
Track, 2016
Vanoppen M. et al, 2016
Electrodialysis Reversal (EDR) / Reverse Elektrodialyse (RED) | Elektrodialyse Omkering / Omgekeerde Elektrodialyse |  | Continue en zelf reinigende elektrodialyse (ED), waarbij iedere 30 - 60 minuten het elektrische veld wordt omgedraaid voor 30 seconden met het oog op het vermijden van fouling of aanslag van geladen deeltjes op het membraan (obv Watercircle.be). | Ontzoutingstechniek, eveneens energieterugwinning | Watercircle-EDR
|  |  |  | = EDI met frequente korte omkering van elektrisch veld | Watercircle - alternatieven bereiding proceswater - zoutvermindering
E4water
Lenntech-EDR
REAPower-EDR
Input VITO / vertrouwelijke studie
VLAKWA-Database waterpilots-EDR
LTL - VLAIO (versie 05/09/2022) - Technologienr. 201082 en 201088
Subramani & Jacangelo, 2014
Tedesco M. et al., 2015
Bello et al., 2021
Cipolletta G. et al., 2021
Panagopoulos A. & Haralambous K.J., 2020
Electrodialysis methathesis (EDM) | Elektrodialyse metathese |  | Variant van elektrodialyse (ED), waarbij kationen en anionen opgevangen worden in aparte concentraten en waar met Na+ of Cl- als tegenionen goed oplosbare zouten gevormd worden (obv Watercircle.be). | Ontzoutingstechniek en maximale waterproductie bij desalinatie | Input VITO / vertrouwelijke studie
Watercircle-EDM
LTL - VLAIO (versie 05/09/2022) - Technologienr. 201082 en 201088
Subramani & Jacangelo, 2014
Vanoppen M. et al, 2016
Bello et al., 2021
Pertraction | Pertractie |  | Membraanproces waarbij organische verbindingen (vluchtige en niet-vluchtige) geëxtraheerd worden uit vloeistoffen (o.a. water) met behulp van membranen (obv Watercircle.be). | Verwijdering van recalcitrante CZV | WASS-pertractie
EC-JRC, 2016
Watercircle-pertractie
Pervaporation | Pervaporatie |  | Membraanproces (variant van destillatie) waarbij permeatie en verdamping gecombineerd worden met het oog op het scheiden van vloeistofmengsels (obv Watercircle.be). | Combinatie van permeatie en verdamping | EC-JRC, 2016
|  |  |  | Verwijdering van recalcitrante CZV | WASS-pervaporatie
Watercircle-pervaporatie
Bello et al., 2021
Integrated permeate channel membranes (IPC) | Geïntegreerde permeaatkanaalmembranen (in membraanbioreactor) |  | Membraanproces waarbij geïntegreerde permeaatkanaalmembranen (eendelige membraanomhulling met twee membraanlagen ertussen, met een hoge interne porositeit (≥95%) in combinatie met wassing aan de achterzijde, met fluxsnelheden die hoger zijn dan de typische in membraanbioreactor-toepassingen (obv Inaqua, 2022). | Eerder MBR voor WWT | E4water (VITO)
Inaqua, 2022
(ii) Thermisch gebaseerde technieken
Distillation/rectification | Destillatie/rectificatie | Multistage flash distillation (MSF) - Multistage flash destillatie Multi(ple)-effect distillation (MED) - Meervoudig effect destillatie Solar still distillation (SD) - Destillatie obv zonne-energie Stripping/scrubbing - Strippen/scrubben | Multistage flash distillation (MSF) - Multistage flash destillatie Multi(ple)-effect distillation (MED) - Meervoudig effect destillatie Een thermisch proces waarbij concentratie optreedt door verdamping en condensatie van een oplosmiddel door verhoging van de temperatuur (obv de Waal, 2020). Solar still distillation (SD) - Destillatie obv zonne-energie Een thermisch proces waarbij concentratie optreedt door verdamping en condensatie van een oplosmiddel door zonne-energie (obv de Waal, 2020). Stripping/scrubbing - Strippen/scrubben Stoomstrippen: destillatieproces waarbij vluchtige organische stoffen worden verwijderd uit water (Watercircle.be). | Energie-intensievere techniek (tov bv. membraanprocessen) | Garg M.C., 2019
|  |  |  | Verwijdering van CZV en nutriënten | Input VITO / vertrouwelijke rapporten
|  |  |  | Stripping/scrubbing (ammoniumsulfaat of -nitraat als kunstmestvervanger, N-verarmde dunne mest voor afzet op Vlaamse bodem) als techniek in opkomst weerhouden voor de behandeling van de dunne mestfractie in het addendum bij de BBT-studie mestverwerking (2020) – techniek anno 2022 verder in onderzoek/ontwikkeling in tal van projecten en doctoraatsonderzoeken (evt. in combinatie met overige technieken) | Veolia-MED
Subramani & Jacangelo, 2014
Derden et al., 2020
Watercircle-stoomstrippen
Manuresource 2021/2022
VCM, input BC nav draft 3, 2023
IVACO ¦ Detricon
Bello et al., 2021
Evaporation | Verdamping/indamping | Natuurlijke verdamping en zonnecondensator; Wind aided intensified evaporation (WAIV) - Verdampingsvijvers (door zonnewarmte of versterkt door windenergie); Thin film evaporator - Dunne filmverdamper; Multi-effect evaporator - Multi-effect verdamper; Spray dryer – Sproeidroger; Mechanical vapour recompression (MVR) - Mechanische damprecompressie; Brine evaporative cooler / evaporator (BC) - Pekelverdampingskoeler / concentrator; Ohmic evaporator - Ohmse verdamper; Supercritical water desalination (SCWD) - Superkritische waterontzilting; Evapoconcentration – Evapoconcentratie. | Drogingstechniek waarbij vluchtige stoffen verdampt worden, toegepast op concentraatstromen met het oog op het concentreren van opgeloste vervuiling en het destilleren van gezuiverd water (obv Watercircle.be) Techniek voorafgaand aan kristallisatie. | Energie-intensievere techniek (tov bv. membraanprocessen) | AQUAFIT4USE
|  |  |  | Verschillende uitvoeringsvormen en mate van ontwikkeling | Azimibavil & Jafarian, 2021
|  |  |  | Verwijdering van nutriënten | Balendonck et al., 2010
|  |  |  | Productie zout en/of bijproducten | Berendonk, 2017
|  |  |  | Geen vloeibare afvalwaterstroom | De Waal & Huiting, 2018
|  |  |  | Techniek/uitvoeringsvormen vermeld tijdens interview(s): ikv mogelijke valorisatie-optie , in aanvulling van biologische zuivering en OO-trein, evt. in combinatie met bijkomende behandelingsstap kristallisatie (mogelijk interessant bij warmterecuperatie) | de Waal, 2020
Du et al., 2021
E4water
EC-JRC, 2016
Veolia_HTFF Evaporator
Lenntech-evaporatie
PCA Water-Evaporator
Vanoppen M. et al, 2016
Hofs, 2014
Watercircle-MVR
Jurgens et al., 2011
Leveranciersinformatie
Micari et al., 2020
Morillo et al., 2014
Vanoppen et al., 2016
WASS-indampen
Input VITO / vertrouwelijke rapporten
Subramani & Jacangelo, 2014
Input Q & interviews, 2022
Evaled-evaporation
Veolia-Evaporation & Crystallization
Bello et al., 2021
Eco-vision - verdampers
Panagopoulos A. & Haralambous K.J., 2020
zie ook bijlage 3 technische fiches/praktijkcases - PRAKTIJKCASE 2
Crystallization | Kristallisatie | Fluidised bed crystallisation / pellet crystallisation - Wervelbed kristallisatie / pelletkristalisatie / korrelkristallisatie: verwijdering door overschrijding van de saturatie index multivalente ion zouten (de Waal, 2020); Evaporative crystallisation - Evaporatieve kristallisatie; Brine crystalliser (freeze crystallisation – Vrieskristallisatie ; Membrane distillation crystallisation (MDC) - Membraan destillatie kristallisatie ; Membrane crystallisation (MCr) – Membraankristallisatie ; Fractional crystallization / selective salt recovery (SSR) - Fractionele kristallisatie / selectieve zoutwinning; Eutectic freeze crystallisation (EFC) - Eutectische vrieskristallisatie: kristallisatie van zout en water bij een zout-specifiek eutectisch punt adhv fasescheiding (de Waal, 2020 en Watercircle.be) Cooling crystallisation( CC) Freeze concentration (FC) | Een thermisch proces waarbij concentratie optreedt door vorming van ijskristallen, zoutkristalvorming en scheiding op basis van dichtheid (obv de Waal, 2020). Techniek volgend op verdamping/indamping. Kristallisatiereactor: variant van de traditionele chemische precipitatie waarbij in water opgeloste anorganische componenten (ionen) verwijderd worden door de vorming van een neerslag op een geschikt dragermateriaal (obv Watercircle.be). | Energie-intensievere techniek (tov bv. membraanprocessen) | AQUAFIT4USE
|  |  |  | Het verwijderen van water langs thermische weg | Azimibavil & Jafarian, 2021
|  |  |  | Verwijdering van nutriënten en zouten | Balendonck et al., 2010
|  |  |  | Selectieve verwijderingstechniek voor calciet (CaCO3) | Berendonk, 2017
|  |  |  | Techniek/uitvoeringsvormen vermeld tijdens interview(s), bv. als bijkomende stap na indamping: ikv mogelijke valorisatie-optie met het oog op het wijzigen van de samenstelling van concenstraatstromen (vergt extra energie, wellicht enkel interessant bij warmterecuperatie) | De Waal & Huiting, 2018
de Waal et al., 2020
Derden et al., 2020
Du et al., 2021
E4water
EC-JRC, 2016
Hofs et al., 2012
Hofs, 2014
Input VITO / vertrouwelijke rapporten
Ji et al., 2010
Jurgens et al., 2011
Lenntech-crystallization (ZLD)
Leveranciersinformatie
Micari et al., 2020
Morillo et al., 2014
Sparenberg M.C., 2021
Subramani & Jacangelo, 2014
Track, 2016
WASS-pelletkristallisatie/korrelreactor
Vanoppen et al., 2016
Van den Abeele L. et al., 2015
Watercircle- evaporator/verdamper
Watercircle- eutectische vrieskristallisatie
Input Q & interviews, 2022
Coolseparation-EFC-CC-FC
HPD® Evaporation & Crystallization ¦ Veolia Water Technologies
Cipolletta G. et al., 2021
Panagopoulos A. & Haralambous K.J., 2020
zie ook bijlage 3 technische fiches/praktijkcases - PRAKTIJKCASE 3
Waste water incineration | Afvalwaterverbranding |  | Exotherme chemische reactie in aanwezigheid van zuurstof. | Energie-intensievere techniek (tov bv. membraanprocessen) | EC-JRC, 2016
Verwijdering van recalcitrante CZV, nutriënten of gevaarlijke stoffen (bv. textielveredelingsproducten, PFAS)
(iii) Geavanceerde oxidatieprocessen (AOP)
Chemische oxidatie bij hoge temperatuur en druk | Chemische oxidatie bij hoge temperatuur en druk |  | Variant van chemische oxidatie waarbij organische vervuiling in water geoxideerd worden door een oxidans (zuurstofhoudend gas, bv. lucht of O2) bij hoge temperatuur en druk (obv Watercircle.be), gebaseerd op één of een combinatie van onderstaande technieken, eventueel in combinatie met UV-behandeling: (Katalytisch) Ozon (O3); Waterstofperoxide (H2O2); Ferraat; Vrij chloor; Sonolyse; Electrochemische oxidatie; Fotokatalyse (bv. TiO2) en foto-oxidatie; Fenton proces; Niet-thermisch plasma oxidatie | Verbeteren biodegradeerbaarheid van concentraatstroom, verwijdering van recalcitrante CZV, nutriënten, organische componenten en micropolluenten | Arola et al., 2019
Wet air oxidation (WAO) | Natte lucht oxidatie |  | Voorbehandelingstechniek waarbij organische stoffen bij lagere of subkritische procesomstandigheden worden omgezet tot laagmoleculaire, biologisch afbreekbare stoffen (obv Watercircle.be). |  | de Waal, 2020
Super critical water oxidation (SCWO) | Superkritische wateroxidatie |  | Proces uitgevoerd onder subkritische omstandigheden waarbij zonder katalyse een volledige oxidatie optreedt met het oog op een complete neerslag van opgeloste stoffen uit superkritische waterfase (obv de Waal, 2020 en Watercircle.be). | Chemische oxidatietechnieken werden vermeld tijdens interview(s): in combinatie met biologische processen (bv. sector tank- en vatenreiniging) | E4water
Catalytic Wet Air Oxidation (CWAO) | Katalytische natte lucht oxidatie |  | Proces waarbij een exotherme oxidatiereactie optreedt van (voorverwarmd, zuurstofrijk) water dat stroomt doorheen een kolom met een vaste, korrelvormige katalysator (Nippon Shokubai, persoonlijke communicatie, 2022). | Pilootschaal: ozonisatie, UV, Fenton en elektrochemische oxidatie | EC-JRC, 2016
Huybrechts et al., 2002
Loh et al., 2021
Mangalgiri, 2021
Van Os et al., 2012
WASS-WAO
Watercircle-WAO en SCWO
KWR-geavanceerde oxidatie
Nippon Shokubai, persoonlijke communicatie, 2022
VLAKWA-Database waterpilots-AOX
Input Q & interviews, 2022
zie ook bijlage 3 technische fiches/praktijkcases - PRAKTIJKCASE 4
Photocatalytic water purification technology | Fotokatalytische waterzuiveringstechnologie |  | Techniek waarbij mbv fotokatalysatoren en UV (afkomstige van zonlicht) toxische componenten uit water verwijderd worden (Watercircle.be). | Verwijdering van toxische componenten uit water | Input Q & interviews, 2022
Technieken werd vermeld tijdens interview(s)
Fotokatalytische oxidatie: (nog) niet uitgevoerd in Vlaanderen
(iv) Biologische technieken
Biologische behandeling met halofiele bacteriën | Biologische behandeling met halofiele bacteriën |  | Zuivering door middel van zouttolerante bacteriën. | Selectieve verwijdering nutriënten (stikstof en fosfor) met oog op lozing | de Waal, 2020
|  |  |  | als onderdeel van zuiveringstrein | EC-JRC, 2016
Biologische behandeling in rietveld of wilgenveld |  |  | Fixatie van o.a. organische stoffen, nutriënten en metalen in biomassa (wortels van riet/wilgen/korte omloop hout) (obv de Waal, 2020). | Meestal als nabehandelingstechniek toegepast | Demoware, 2017
Biosorptie - fyto-extractie door halofytenfilter of zoutminnende planten |  |  | Fixatie van zouten en metalen in biomassa (wortels) van zoutminnende planten (obv de Waal, 2020). | Verwijdering van nutriënten | EC-JRC, 2016
|  |  |  | Techniek vermeld tijdens interview(s): full scale toepassing in opstart voor aanmaak van drinkwater | Gyselbrecht et al., 2012
Phytodesalination | Fyto-ontzilting |  | Ontzouting met behulp van planten | Selectieve verwijderingstechniek | Van Houtte et al, 2012
|  |  |  | Naast verwijdering van nutriënten (stikstof en fosfor), fixatie van metalen in biomassa | Van Houtte, 2015
Input Q & interviews, 2022
de Waal
EC-JRC, 2016
Morillo et al., 2014
WASS-kleinschalige biologische zuivering
Van Houtte et al, 2012
Van Houtte, 2015
Sulfateq™ | Sulfateq |  | Biologische verwijdering van sulfaat via omzetting in hydrofiel (niet-klonterend) elementair zwavel (obv Paques, 2022) SULFATEQ™ - PAQUES). | Combinatie van biologische behandeling (anaeroob en/of aeroob) met het terugwinnen van metaal | SULFATEQ™ - PAQUES
Nyrstar Zinkfabriek - PAQUES
Powdered Activated Carbon Treatment (PACT) | Behandeling met actieve kool in poedervorm |  | Techniek waarbij door toevoeging van actieve kool in poedervorm in een biologische zuiveringsinstallaties, toxische of moeilijk biodegradeerbare stoffen worden verwijderd (obv Watercircle.be). | Verwijdering van toxische of moeilijk biodegradeerbare stoffen | KWR-MF en UF
(v) Diverse technieken
Active carbon adsorption | Actieve kool adsorptie |  | Selectieve verwijdering van niet-polaire organische stoffen door aanhechting aan een oppervlak van een vaste stof (obv de Waal, 2020 en Watercircle.be). | Selectieve verwijderingstechniek voor recalcitrante CZV, nutriënten, organische componenten en micropolluenten | de Waal, 2020
EC-JRC, 2016
Loh et al., 2021
Sperlich et al, 2010
WASS-adsorptietechnieken
KWR-MF en UF
Iron pellet adsorption | Ijzerpellet adsorptie |  | Selectieve verwijdering (na verzadiging en thermisch of chemisch fractioneren) van individuele componenten door aanhechting aan een oppervlak van een vaste stof (binding van fosfonaat-gebaseerde antiscalant) (de Waal, 2020 en Watercircle.be). | Selectieve verwijderingstechniek voor bv. recalcitrante CZV, nutriënten, fosfaat houdende componenten of arseen | Ahmad A & Hofman-Caris R., 2016
de Waal, 2020
EC-JRC, 2016
Hofman-Caris R. et al., 2014
Input leden BC, 2021/2022
KWR-Polishing pellets
KWR-MF en UF
TKI watertechnologie-Polishing pellets
Coagulation/precipitation | Coagulatie/precipitatie |  | Techniek voor het destabiliseren van een colloïdale oplossing, zodat vervuilende stoffen kunnen samenklonteren tot vlokken en vervolgens neerslaan (obv Watercircle.be). | Selectieve verwijderingstechniek | Arola et al., 2019
|  |  |  | Verwijderen recalcitrante CZV, nutriënten, organische en anorganische componenten | de Waal, 2020
EC-JRC, 2016
TF WASS – coagulatie en flocculatie (https://emis.vito.be/nl/node/19223)
Electrocoagulation | Electrocoagulatie |  | Techniek met als doel het vormen van precipitaten en van bindingen tussen colloïden zodat deze stoffen gemakkelijk afgescheiden kunnen worden. Het vrijkomen van coagulant wordt bereikt door het elektrolytisch oplossen van een elektrode (anode, gewoonlijk Fe of Al). Bij het oplossen van de elektrode komt gas (O2, H2) vrij hetgeen zorgt voor een floterende werking. Indien noodzakelijk kan doseren van een (hulp)vlokmiddel het rendement van floteren verbeteren. | selectieve verwijderingstechniek | TF WASS – elektrocoagulatie (https://emis.vito.be/nl/node/19225)
Extraction | Extractie |  | Scheidingsproces waarbij scheiding optreedt obv chemische eigenschappen door een voedingsstroom met vervuiling in contact te brengen met een extractievloeistof (TF WASS extractie). | Verwijderen recalcitrante CZV | EC-JRC, 2016
WASS-extractie
Phosphate leaching | Fosfaat uitloging/fosforprecipitatie |  | Proces waarbij mineralen (o.a. fosfaat) uit een vaste substantie worden onttrokken door middel van oplossing in een vloeistof. | Afscheiding van fosforzouten via chemische aanzuring en fysisch doorgedreven scheiding | Derden et al., 2020
Als techniek (fosforzouten als kunstmestvervanger, N-rijke mineralenconcentraat als kunstmestvervanger en K-rijke dunne mest voor afzet op Vlaamse bodem) in opkomst weerhouden voor de behandeling van de dunne mestfractie in het addendum bij de BBT-studie mestverwerking (2020)